涞源县民政局

关于开展养老机构消防安全排查整治的

报  告

根据《保定市民政局关于立即开展养老机构消防安全排查整治的紧急通知》，结合我县实际，立即对各养老机构下达书面通知，并联合消防部门进行了全方面无死角检查，对发现的问题责令立即整改到位，现将具体排查整治情况汇报如下：

一、检查范围
对全县范围内各养老机构开展“地毯式”不留死角，全覆盖督导检查。

二、检查内容
4月20日，下发《涞源县民政局关于开展养老服务机构消防安全检查的通知》，主要采取现场检查、听取汇报、座谈交流、查阅资料等方式。

4月27日，我局联合消防大队，对民政事业服务中心、胜利幸福院、恩坤养老院开始全方位安全生产大检查，检查内容包括各养老机构消防安全、用电安全、房屋安全、特种设备安全、食品药品安全、疫情防控、应急准备、服务秩序安全等重点安全防范措施落实情况。通过现场检查各养老机构存在厨房导线未加装线管、院内道路不平，影响老年人出入、因机构提升建设，临时居住点部分消防设施不完善等不同情况安全问题，并责令立即整改，5月8日在我局再次进入各机构进行“回头看”，各养老机构已将督查问题及时整改完成。

三、下一步工作举措

下一步我局将强化统筹安排。协调做好各项工作，把督查检查与民政服务机构消防安全专项整治三年行动巩固提升阶段目标任务落实、常态化疫情防控工作紧密结合、一体推进。要同电气火灾风险综合治理、自建房重大火灾风险综合治理等同期开展的安全排查、检查工作整合同步开展，始终保持高压态势，严防安全事故发生。

涞源县民政局
2023年5月15日
