河北省公安消防总队文件
冀公（消）〔2011〕12号

关于印发《河北省消防违法行为从轻、减轻

或者不予处罚暂行管理规定》的通知

各市公安消防支队、冀中公安局消防支队、机关各部门：

为切实贯彻新修订的《中华人民共和国消防法》和《河北省消防条例》，规范消防行政执法行为和行政处罚自由裁量权的行使，根据《公安机关办理行政案件程序规定》、《消防监督检查规定》、公安部消防局《消防行政处罚裁量导则》和《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法（试行）》，总队制定了《河北省消防违法行为从轻、减轻或者不予处罚暂行管理规定》，对消防行政执法过程中，部分违法行为适用从轻、减轻或者不予处罚的情节进行了规范，现印发给你们，请结合实际，自即日起认真贯彻执行。
二〇一一年一月十七日

河北省消防违法行为从轻、减轻

或者不予处罚暂行管理规定

为切实贯彻新修订的《中华人民共和国消防法》，进一步规范消防行政执法行为和行政处罚自由裁量权的行使，依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《公安机关办理行政案件程序规定》、《消防监督检查规定》、公安部消防局《消防行政处罚裁量导则》规定，结合《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法（试行）》，特制定此规定：
1 对主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的，选择较轻的处罚阶次或者予以减轻处罚

1.1  消防违法行为从轻或予以减轻处罚的适用条件

1.1.1 违反《消防法》第五十八条第一款规定，应当依据《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法》第十二、十三、十五、十六、十八、十九条规定处罚，但在行政处罚决定作出前办结审核、验收、备案抽查、营业前安全检查手续并合格或者实际停止违法行为的，罚款决定可以降一格从轻处罚；应当依据《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法》第十一、十四、十七条处罚的，可以减轻处罚，处1万元以上3万元以下处罚款。

1.1.2  违反《消防法》第六十条第1-6项规定，应当依据《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法》第二十二、二十三条处罚，但在处罚决定作出前改正完毕的，罚款决定可以降一格从轻处罚；应当依据《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法》第二十一条处罚的，可以减轻处罚，处1000元以上5000元以下的罚款。

1.1.3  违反《消防法》第六十五条条第二款规定的，在复查时，已更换完成60%以上消防产品的，罚款决定可以按照《河北省消防行政执法自由裁量权实施办法》第三十五条，降一格从轻处罚；已更换完成80%，并且正在积极更换其他消防产品的，可以减轻处罚，处5000元以下处罚。

1.2  实施从轻或者予以减轻处罚的具体步骤

1.2.1  行政处罚档案中增加从轻或者予以减轻处罚的相关证据。

1.2.2  属于从轻或者减轻情节的，在处罚审批表中“承办人意见”栏中要对从轻或者减轻的情节进行具体表述，“法核意见”栏中要对适用条文进行具体表述。
1.2.3  处罚决定书中应增加从轻或者减轻情节的依据。如依据第五十八条第一款第一项处罚时，表述为“根据《中华人民共和国消防法》第五十八条一款第一项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，现决定：给予你单位……的处罚。

1.2.4  结案报告中增加从轻或者减轻处罚的相关表述。
2  对轻微消防违法轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚
2.1  消防违法行为不予处罚的适用条件
2.1.1  违反《消防法》第六十条第一款第一项规定的，对火灾探测器、手动报警器故障率在3％以下且不超过3处的；消防控制室联动控制故障点不超过3处的；防排烟系统故障点不超过3处的；封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门损坏不超过3处的；疏散指示标志、应急照明不符合国家标准、行业标准或者未保持完好有效不超过3处的；灭火器不符合国家标准、行业标准或者不完好有效率3％以下且不超过3处，且立即着手整改的。

2.1.2  违反《消防法》第六十条第一款第三项规定的，除公众聚集场所使用、营业期间外，现场立即改正的。
2.1.3  违反《消防法》第六十条第一款第四项规定的，除公众聚集场所外，在现场立即改正的。
2.1.4  违反《消防法》第六十条第一款第五项规定的，在现场立即改正的。
2.1.5  违反《消防法》第六十条第一款第六项规定的，除公众聚集场所外，在现场立即改正的。
2.2  实施轻微消防违法行为不予处罚的具体步骤
2.2.1  在监督检查中发现上述行为的，应当在《消防监督检查记录》如实记录，同时在备注栏中写明“该情况符合哪一类条件，已口头责令单位限期或立即改正”，可以不制发《责令改正通知书》，不予处罚。
2.2.2  对于上述提到的“现场立即改正的行为”，应现场督促单位完成整改。

PAGE  
- 2 -

