## Sheet1
2023年9月份涞源县分局全渠道举报情况汇总表
序号 | 县（市、区） | 举报时间（例：2023/1/1） | 举报内容 | 举报方式 （市局每日公示的内容后边要备注上“市局交办”） | 污染类型 （下拉选项） | [6 empty] | 行业类型（下拉选项） | 调查处理情况 | 重复次数（例：3） | 属实情况 （属实、部分属实、不属实） | 是否立案 （是、否） | 处罚金额（万元） | 备注
[5 empty] | 水 | 气 | 声 | 固废 | 违反环评、许可等 | 生态破坏 | 辐射
1 | 涞源县 | 2023-09-14 | 涞源县太阳能发电电磁辐射对我身体造成一定影响，身体不适合，整天无法休息，向上边反映上边无人解决 | 部微信 | [6 empty] | 辐射 | 电力、热力生产和供应业 | 2023年9月10日接到全国生态环境信访投诉举报管理平台反映“电磁辐射对我身体造成一定影响，身体不适合，整天无法休息，向上边反映上边无人解决”问题后，我分局高度重视立即派人赴现场进行了调查，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 群众反映的为：国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司，企业法人李亚，统一社会信用代码91130630348055571H，经营范围：新能源发电项目的开发与建设，电力生产和销售，可再生能源的开发与建设，售电业务，热力生产供应及销售。企业位于涞源县上庄乡黄郊村东侧，占地面积约1000亩左右，2018年6月份建设，12月投产。企业升压站东侧、北侧均为为荒山，南侧西侧为黄郊村、离最近的居民点约为150米，电池板距离最近的居民点约为120米，周边无环境敏感点。 环保手续办理情况：2017年12月25日企业在河北省发展和改革委员会备案（冀发改能源备字[2017]519号）；2018年5月委托河北鑫旺工程建设服务有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》；2019年1月10日在保定市行政审批局审批（保审环评辐字[2019]1号）；2019年12月19日，取得保定市行政审批局竣工环境保护验收批复（审批文号：保审环辐验字[2019]6号）。 企业建设规模为：总装机容量30MW,生产运营期25年，投资670万元，其中环保设施50万元，占百分比7.46%。工艺流程：太阳能—光伏组件—逆变器—箱式变压器—配电装置—升压站—电网。 项目主要由光伏发电区和变电站区两部分组成，光伏发电区主要设备为：120500块多晶硅光伏组件、60台逆变器、30台箱式变压器；变电站区主要设备为：50MVA主变压器、35kV户内开关柜、二次继电保护设备。 二、现场检查情况 我分局执法人员于2023年09月14日进行了现场核查，具体情况如下： 企业运营正常，规范整洁，企业清洁生产水平较高，原料来源为太阳光，属于无毒无害原料，运营期间污染物主要为少量的生活污水及少量生活垃圾。 （一）太阳反射光问题 经查：企业光伏阵列采用低度39度倾角，放射角度指向天空，光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面也经过特殊处理，太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率只有5%左右，要远低于玻璃墙，反射光不会对人体产生危害。 （二）运营期间噪音问题 经查：企业运营期间的噪声主要是变压器、逆变器等设备运行产生的噪声，企业逆变器采用箱式布置，箱体可起到一定的隔挡降噪作用；变压器远离敏感区布置；变压器、逆变器安装基础减震垫。现场查阅检测报告场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中一类区排放标准要求。 （三）职业病危害定期检测工作 该企业自投产运行后，每年组织具有相关资质单位进行职业危害因素检测，历年检测结果均符合相关标准要求。经现场查阅2023年1月10日河北弘盛科技有限公司出具的《职业病危害因素检测报告》中结论显示：一是经检该工种在各个工作地点接触的工频电场强度8h加权平均值符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求；二是接触的噪声40h等效声级未超出GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求；三是测量结果显示各场所卫生学照度有效值符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求。 综上所述，企业在运营期间不会对周边居民生活造成影响，反映问题不属实。 三、调查处理结果 今后我分局将严格对该企业运营情况进行监管，要求企业依法运营，一经发现有环境违法行为，坚决依法查处到位。 |  | 不属实 | 否 | 无
2 | 涞源县 | 2023-09-26 | 涞源县玉鑫矿业有限公司该厂多年来生产加工各种矿石精粉，粉尘、噪声、有害物质和污水排放污染周边环境。 | 保环举信 | 水--工业废水 | 气--工业废气 | 声--工业噪声 |  |  |  |  | 采矿和洗选业 | 2023年9月24日接到反映“涞源县玉鑫矿业有限责任公司加工销售多种矿石，粉尘、噪声、有害物质和污水排放污染周边环境”问题后，我分局高度重视立即派人赴现场进行了调查，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 涞源县玉鑫矿业有限责任公司，统一社会信用代码：91130630661084571C，经营范围:铅锌矿石、硫矿石、铜矿石、铁矿石加工及精粉销售，位于涞源县乌龙沟乡煤窑村东北400米处，紧邻108国道。 环保手续办理情况：涞源县玉鑫矿业有限责任公司前身为1996 年建设的涞源县忠海铅锌选厂，该项目在当时办理了环保手续。1998年该选厂更名为涞源县河海铅锌选矿厂，生产工艺、规模不变。2007年企业委托中勘冶金勘察设计院有限责任公司编制了《涞源县河海铅锌选矿厂改扩建项目环境影响报告书》，2007年1月16日通过涞源县环境保护局审批（审批文号：涞环书（2007）1号），2007年涞源县河海铅锌选矿厂更名为涞源县玉鑫矿业有限责任公司。2008年1月4日企业铅锌选矿厂取得县环境保护局验收意见（批复文号：涞环验（2008）1号）。 2018年6 月企业委托中堪冶金勘察设计院有限责任公司编制了《涞源县玉鑫矿业有限责任公司环保提升改造方案》，于2018年8月25日整改完毕，2018年8月28-29 日委托河北新环检测集团有限公司对项目进行验收监测，企业依据资料编制完成了《涞源县玉鑫矿业有限责任公司“散乱污”整治改造验收申请报告》，2018年9月6日取得专家验收意见。 固定污染源排污登记编号91130630661084571C001W,有效期至2028年9月6日。 2022年编制了《突发环境事件应急预案》（编号：130630-2022-007-L），于当年7月在县生态环境局备案。 企业生产规模为：年产铅精矿360t/a、锌精矿3200t/a、铜精矿1400t/a、硫精矿1500t/a。主要产品为：铜精粉、锌精粉、铜精粉、硫精粉。生产工艺为：破碎——磨矿、分级——搅拌、浮选。 二、现场检查情况 我分局执法人员于2023年9月25日、9月30日、10月11日对涞源县玉鑫矿业有限责任公司进行了现场核查，具体情况如下： 企业正在生产，厂容厂貌规范整洁，各项治污设施运行正常。 （一）关于“噪音”问题。经核查，企业噪声源主要为球磨机、破碎机，企业采用厂房密闭隔声降噪措施，符合环评要求，经查阅河北远达检测技术有限公司2023年4月23日出具的检测报告中，厂界噪声排放能满足工业企业厂界环境噪声排放标准。 （二）关于“粉尘、有毒气体”问题。经核查，企业生产原料、精矿堆均放入库房内堆存，库房内地面已硬化，顶部设置了喷淋装置。破碎进料口也设置了喷淋装置，各破碎机及传送皮带全密封，破碎机及矿石跌落处上方设置了集气罩，粉尘经密闭管道通过引风机进入布袋除尘器内收尘处理，经排气筒排空。厂区内配备了洒水车一辆，每天不定时洒水降尘。经查阅河北远达检测技术有限公司2023年4月23日出具的检测报告中，有组织废气和无组织废气均能满足铅锌工业污染物排放标准。 现场核查中企业辅助药剂按环评要求存放在指定密闭库房中，未发现药剂有泄漏、遗撒痕迹，不会对周边造成异味。 （三）关于“污水”问题。经核查，该企业对尾矿排放进行了干排技术改造，生产废水主要是尾矿脱水产生的水，废水自流至现有浓密机，浓密机上清液自流至循环水池，泵抽回生产车间循环利用不外排，现场核查时未发现有污水外排现象。 综上所述，群众反映内容不属实。 三、问题整改情况 我分局执法人员责令企业在今后生产中：一是要确保各项治污设施运行正常，严格落实洒水、喷淋、苫盖、密闭运输等防尘抑尘措施，降低扬尘污染；二是加强对药剂车间密闭管控措施。三是对厂区及周边进行定时清扫、洒水抑尘，最大限度降低对周边居民的影响。 今后我分局将严格对该企业进行监管，要求企业依法依规生产，一经发现有环境违法行为，坚决依法查处到位。 | 2 | 不属实 | 否 | 无
3 | 涞源县 | 2023-09-01 | 涞源县南马庄乡小关城村养鸡场臭味熏天，影响附近村民生活，向村委反映不予管理，要求尽快处理。 | 市长热线 |  | 气--恶臭/异味 | [5 empty] | 畜牧业 | 接到群众反映的问题后，我单位高度重视，立即安排执法人员与走马驿动物防疫分站、南马庄乡政府工作人员进行了现场核查，经查：该鸡场属于我县扶贫产业项目，2020年鸡场已配建了粪污处理设备，并投入使用。现场核查中发现粪污处理设备正常运行，所产生的鸡粪已通过配建的粪污处理设备进行发酵处理且符合环保要求，目前，该鸡场饲养的肉鸡已经出棚，养殖场已做消毒处理。 | 2 | 部分属实 | 否 | 无
4 | 涞源县 | 2023-09-06 | 涞源县杨家庄浮图峪村村东有石子厂每天19:00到次日8:00一直施工作业，声音过大影响生活且污染环境，向村委会反映未解决，要求尽快处理。 | 市长热线 |  |  | 声--工业噪声 |  |  |  |  | 石材加工、砖瓦制造 | 接到反映问题后，我局领导高度重视，立即派人进行了现场核查，具体情况如下： 一、基本情况：您反映石子厂为涞源县亚隆建材有限公司，位于杨家庄镇浮图峪村，为固废综合利用项目，主要是为了处置该区域内历史遗留的固体废物，改善区域环境的项目。企业于2022年10月由中勘治金勘察设计研究院有限公司编制了《建设项目环境影响报告表》，于2022年10月28日在涞源县行政审批局进行批复，批复文号（涞审环表[2022]10号），2023年7月24日取得了排污许可证（证书编号：91130630MABP2Y740T001Q）,有效期2023年7月4日至2028年7月23日，目前企业已进入调查试生产阶段。 二、现场核查情况：2023年9月6日，我分局执法人员进行了现场核查，现场核查中发现该企业厂区设备生产线建设基本完成，车间采取全封闭，按照环评要求设置三处排放口，安装三台除尘器。目前企业已联系第三方在做排污监测、环保应急预案及环保验收工作，预计9月中旬召开专家评审会，9月底完成竣工环境保护验收。 三、调查处理情况：我局执法人员要求该企业采取以下措施：1、在试生产过程中保证各项治污设施运行正常，加大对厂区周边喷淋洒水频次，避免产生扬尘污染。2、尽快组织竣工环境保护验收整事项。 | 1 | 部分属实 | 否 | 无
5 | 涞源县 | 2023-09-14 | 涞源县北石佛乡张家峪村，村北侧距离居民5米处有一家养鸡厂，养殖异味严重，要求尽快查处。 | 市长热线 |  | 气--恶臭/异味 | [5 empty] | 畜牧业 | 我局执法人员与北石佛镇执法队工作人员到实地进行了核查，具体情况如下： 该鸡场为涞源县中苑饲养场，法人翟新华，统一社会信用代码92130630MA0EWTH44X,位于涞源县张家峪村村北，饲养场四至为：北面为林地，东面为村民搬迁旧址无人居住，南面为村民搬迁旧址无人居住，西面为乡村公路和荒废空地，居最近居民点50米，养殖场建有1座鸡棚，蛋鸡存栏量为1200只。 现场检查时鸡粪有外排现象，存在鸡场粪便异味。我局工作人员责令饲养厂：一是每天对产生的粪便做到日排日清，防止产生污染，对居民造成影响。二是责令养殖场现有存栏的鸡出笼后，不得进行新一轮养殖，并建设配套的污染物处理设施，建设完成经相关部门验收合格后才可进行养殖。 |  | 部分属实 | 否 | 无
6 | 涞源县 | 2023-09-11 | 涞源县南马庄乡焦树庄村中心有村民占用河滩以及耕地建设养猪厂，且造成环境污染，异味极大，要求查处此养猪厂并处理异味问题。 | 市长热线 |  | 气--恶臭/异味 | [5 empty] | 畜牧业 | 接到群众反映问题后您好，我单位立即安排工作人员会同走马驿动物防疫分站和南马庄乡政府工作人员进行了实地核查，经查：南马庄乡焦树庄村村边有一户生猪养殖户，现存栏生猪70余头，圈舍及周边未发现随意堆积粪污现象，也没有明显异味。现场工作人员对该养殖户在今后养殖过程中提出以下要求:一是每天对产生的粪污做到日排日清，及时将粪便还田处理，减少对周边环境影响；二是做好环境卫生整治，加强圈舍、场地消毒频次；三是杜绝污水随意排放。 |  | 部分属实 | 否 | 无
7 | 涞源县 | 2023-09-11 | 涞源县王安镇殷家堡村村西侧柳树沟附近养鸡场，将废弃物排放至诉求人的水井内，导致无法用水，要求查处。 | 市长热线 |  |  |  | 固废--其他 |  |  |  | 畜牧业 | 接到反映问题后，我局领导高度重视，立即派人进行了现场核查，具体情况如下： 1、 基本情况：该养鸡场为王安镇殷家堡村集体养鸡场，属扶贫项目，现存栏肉鸡约3万羽。 2、 现场核查情况：2023年9月12日我局执法人员联合王安镇镇政府、畜牧站、殷家堡村相关人员进行了现场核查，该养鸡场污水池正常运行，未发现外排和渗漏现象，堆粪场随放随清，因前段时间暴雨，场地内残留的少量鸡粪被雨水冲刷，流向村内街道。 3、调查处理情况：针对现场核查情况，我各部门联合人员责令该养鸡场对堆粪场被冲刷和残留的鸡粪进行清理并运到指定地点存放，完善粪污处理设施的建设和运行，做到防雨、防渗、防溢流、防遗撒，弃用现有的堆粪场地。 | 1 | 部分属实 | 否 | 无 | 农业固体废物