涞源县2024年第二季度城区生活饮用水

监测公示

按照《保定市卫计委办公室关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（保市卫办字[2018]243）精神，2024年继续定期公布生活饮用水卫生监测信息。全县设置末梢水监测点5个，监测项目为PH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、余氯、菌落总数、大肠菌群8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2023）进行评价。2024年第二季度所检5个监测点水样8项指标。详见下表

采或送样单位：县疾控中心     样品性状及规格：无色液态，2.5L塑料桶，无菌水质采样袋

检验依据：GB/T5750-2023           检验项目：理化    微检

| 样品编号 | 采样地点 | 采样类型 | PH值 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福源小区 | 末梢水 | 7.74 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.11 | 72 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 新环小区 | 末梢水 | 7.92 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.09 | 70 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 联合关新村 | 末梢水 | 8.02 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.15 | 68 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 七彩城 | 末梢水 | 7.75 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.10 | 56 | 未检出 | 合格 |
| 5 | 富康小区 | 末梢水 | 7.88 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.10 | 64 | 未检出 | 合格 |